附件：

2025年泰安市公用事业服务中心城市公共供水水质检测采购项目

需求方案

采  购 单 位：泰安市公用事业服务中心

采购代理机构：山东鸿阳工程咨询有限公司

项 目  名 称：2025年泰安市公用事业服务中心城市公共供水水质检测采购项目

编 制  时 间：2025年2月17日

一、项目概况及预算情况

1.项目名称：2025年泰安市公用事业服务中心城市公共供水水质检测采购项目

2.采购人：泰安市公用事业服务中心。

3.项目内容：按照《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022 ）检测泰城4个出厂水水样（43项指标），对以地表水为水源的出厂水样品增测２－甲基异莰醇和土臭素；检测48个末梢水水样，（9项指标：检测浑浊度、消毒剂余量、色度、肉眼可见物、臭和味、pH、硝酸盐氮、总硬度、溶解性总固体）。

4.控制价：本项目预算控制价为3万元。投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得等于或者高于预算控制价，否则其投标无效。

5.采购方式：自行采购。

二、采购标的具体情况

1、有关标准、规范：

供应商在服务中满足2025年泰安市公用事业服务中心城市公共供水水质检测采购项目要求，执行国家相关规范和标准，满足水质安全标准、信息技术、节能、安全等要求，以及国家已发布实行的其他要求及规范。

2. 服务标准、供应商要求：

2.1具有相应资质的水质检测机构：具有省级及以上实验室资质认定资格，资质认定检测能力包括《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022 ）对抽检的公共供水水质进行检测。

2.2供应商要求

符合政府采购法第二十二条规定的相关条件；

在中华人民共和国境内登记注册的合法经营者具备提供本次项目的服务能力，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力及完善的售后服务体系；

2.3本项目不接受联合体投标。

3．项目交付时间及服务期

交付时间：启动取样工作后30日内。

服务期：一年，具体时间根据采购人要求，在合理期限内完成相关工作，每季度末完成并出具有认证的水质抽检报告。

4.付款方式：

本项目无预付款，完成全年此次水质检测经甲方验收合格无误后，一次性全额支付合同价款。

三、论证意见：无。

四、公示时间

本项目采购需求公示期限为3天：自2025年2月18日起，至2025年2月20日止。

五、意见反馈方式

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。

请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并请于2025年2月21日16:00前将书面意见反馈至采购人或者采购代理机构，采购人或者采购代理机构应当于公示期满5个工作日内予以处理。

采购人或者采购代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，异议供应商可就有关问题通过采购文件向采购人或者采购代理机构提出质疑；质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的，异议供应商可以向采购人同级财政部门提出投诉。

六、项目联系方式

1.招标人：泰安市公用事业服务中心

地址：山东省泰安市泰山区附中西路17号

联系人：刘主任

电话：0538-6987075

2.招标代理机构：山东鸿阳工程咨询有限公司

联系人：苏工

电话：0538-6363076

地址：山东省泰安市岱岳区粥店办事处花园洲沿街泮河西路5-2号